Приложение № 3
РЕКОМЕНДАЦИИ
по установке индивидуального или общего
 (для коммунальной квартиры) 
прибора учёта в жилищном фонде

   Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются в следующем порядке:

а) получение технических условий на проектирование узла учета;

б) проектирование узла учета и монтаж узла учета для вновь допускаемых к эксплуатации узлов учета, включая установку приборов учета;

в) допуск к эксплуатации узла учета;

г) эксплуатация узла учета, включая снятие показаний приборов учета о количестве поданной (полученной, транспортируемой) холодной воды, горячей воды, тепловой энергии в составе поданной (полученной, транспортируемой) горячей воды, о принятых (отведенных, транспортируемых) сточных водах и иных показаний, предусмотренных технической документацией, отображающихся приборами учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний (телеметрические системы), а также ведение учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета;

д) поверка, ремонт и замена (при необходимости) приборов учета.

 Для  установки  индивидуального  или  общего  (для  коммунальной  квартиры) прибора  учёта  собственнику  помещения  в  многоквартирном  доме  необходимо обратиться  в  управляющую  компанию,  обслуживающую многоквартирный  дом,  с  заявлением  на  установку  прибора  учета,  а  также  для получения технических условий.  

   Установка  приборов учета  в  жилых  помещениях  производится специализированными организациями, а также организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирного  дома;  расходы  по  установке,  эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и поверке приборов учета несет собственник помещения.  

    При  этом  собственнику  помещения  необходимо  заключить  договор  на установку прибора учета.  

   Для учета количества холодной и горячей воды используются приборы учета, отвечающие  установленным  требованиям,  имеющие  паспорт  с  указанием  на сертификат  об  утверждении  типа  средств  измерений,  зарегистрированные  в Государственном  реестре  средств  измерений,  а  также  поверительное  клеймо  или свидетельство  о  поверке.  Рекомендуется  приобретать  прибор  учета  воды  с максимальным межповерочным интервалом – 5 и более лет. 

   Установка  (монтаж),  подготовка  к  работе  и  эксплуатация  прибора  учета  в жилом  помещении  производится  в  соответствии  с  требованиями,  отраженными  в схеме монтажа узла учета холодной воды. 

   Прибор  учета  должен  располагаться  в  месте,  доступном  для  обслуживания, опломбирования и снятия показаний. 

   После  установки прибора  учета  управляющая  компания, на основании  заявления  собственника  помещения  осуществляет  опломбировку  и постановку  прибора  на  коммерческий  учет  для  ввода  в  эксплуатацию. При  этом собственник помещения предъявляет представителю управляющей компании: 

- смонтированный и проверенный на работоспособность прибор учета; 

- паспорт прибора учета. 

Информация о стоимости установки 
приборов учета в жилищном фонде

[image: image1.png]Kanbkynauus
Ha MOHTaX y3na y4yeTta XonoAHOW BOAbI
no MY "BoaokaHan [ly6poBckun”
c 01.05.2014ropa

TapudHasn Hopma
CraTbu 3aTpart cTaBKa BpemeHu, Cymma, pyo.
3apa60THaﬂ nnaTa M 6136 - 74.74
cnecaoﬂ
. 3apaboTtHas nnaTta m 8022 97 71
2|macTtepa D ’

| Moo 001 [ 0000 ] 17245 |
| 3[Mpemma50%  [py6. [ | | 8622 |
| 4|Boicnyraner20%  [py6. | 00 | 0| 3449 |
| _Mroro®OT  Jpy6. [ | | 29316 |
| 5[Otuncnenma302%  lpy6. [ 0 | | 8853 |

| Mror: 00 py6. | 00| [ 38170

Obuiexos3ancTBeHHbIE

| Mroro: 00 lpy6. [ 00| | 49%.21 |
| 7|PenTabenbhoctb20% fpy6. | [ | 9924 |
| Mroro: 000 lpy6. | 00| | 59545 |
|_8[Hanorosasictaeka6% [py6. | [ ] 3573 |
| Mroro: 0 ] | 0} [ 631 |
| o[Yenym[A33110  py6. | 550 [ 15 | 85
| [Beero 00 [ 0| ] 1456 |





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
«Участки водопроводных сетей, нуждающихся в замене»
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию

	Улица
	Протяженность

	

	д.Рябчи

пер. 1 Комсомольский
	120м
	1988

	д.Рябчи 

ул. Комсомольская
	100м
	1988

	д.Рябчи 

ул.Озерная
	200м
	1989

	д.Сетенка

ул. Нагорная
	270м
	1968

	п. Серпеевский, 

пер. Центральный
	700м
	1973

	п. Серпеевский, 

ул.Кооперативная
	30м
	1973

	п.Серпеевский

ул.Лесная
	10м
	1973

	п.Серпеевский

ул.Школьная
	25м
	1973


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

«Нормативы водопотребления»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Приложение 11                                             

	
	
	
	
	к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области

	
	
	
	
	от 5 декабря 2013 года №  41/2-нвк

	Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению (канализации) в жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов, применяемых для расчета размера платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета на территории Дубровского района Брянской области

	
	
	
	
	куб.метр на 1 человека в месяц

	№ п/п
	Степень благоустройства
	При наличии централизованных систем холодного и горячего водоснабжения
	При централизованной системе холодного водоснабжения и подогрева  холодной воды водонагрева-тельными приборами
	При централизованной системе холодного водоснабжения (без водонагревательных приборов)

	
	
	холодное водоснабжение  
	горячее водоснабжение 
	водоотведение  (кана-лизация)
	холодное водоснабжение  
	водоотведение  (кана-лизация)
	холодное водоснабжение  
	водоотведение  (кана-лизация)

	I группа (водопровод)



	1
	уличные колонки
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 

	3
	дома: водопровод, без канализации
	 
	 
	 
	 
	 
	2,35
	 

	5
	дома: водопровод, центральная канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	2,11
	2,11

	5.1
	дома: водопровод, местная канализация
	 
	 
	 
	 
	 
	2,11
	 

	7
	дома: водопровод, центральная канализация
	 
	 
	 
	2,70
	2,70
	 
	 

	7.1
	дома: водопровод, местная канализация
	 
	 
	 
	2,70
	 
	 
	 

	II группа (водопровод, санузел)



	8
	дома и общежития: водопровод, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	2,88
	2,88
	 
	 

	8.1
	дома и общежития: водопровод, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	2,88
	 
	 
	 

	III группа (водопровод, душ)



	10
	дома и общежития с душами при жилых комнатах: водопровод, душ, санузел, центральная канализация
	2,76
	1,87
	4,63
	4,63
	4,63
	 
	 

	IV группа (водопровод, ванна)



	15
	дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, санузел, центральная канализация
	2,76
	1,87
	4,63
	4,63
	4,63
	 
	 

	
	дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, санузел, центральная канализация
	2,71
	1,81
	4,52
	4,52
	4,52
	 
	 

	
	дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, санузел, центральная канализация
	2,66
	1,75
	4,41
	4,41
	4,41
	 
	 

	16
	дома: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, центральная канализация
	2,40
	1,87
	4,27
	4,27
	4,27
	 
	 

	
	дома: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, центральная канализация
	2,35
	1,81
	4,16
	4,16
	4,16
	 
	 

	
	дома: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, центральная канализация
	2,30
	1,75
	4,05
	4,05
	4,05
	 
	 

	V группа (водопровод, ванна, душ)



	21
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	3,38
	3,38
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	3,28
	3,28
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, центральная канализация
	 
	 
	 
	3,17
	3,17
	 
	 

	21.1
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, санузел, местная или центральная канализация
	 
	 
	 
	3,38
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	3,28
	 
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, санузел, местная канализация
	 
	 
	 
	3,17
	 
	 
	 

	22
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1650-1700 мм, душ, центральная канализация
	2,95
	2,51
	5,46
	5,46
	5,46
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, ванна длинной 1500-1550 мм, душ, центральная канализация
	2,90
	2,45
	5,35
	5,35
	5,35
	 
	 

	
	дома и общежития квартирного типа: водопровод, сидячая ванна длинной 1200 мм, душ, центральная канализация
	2,85
	2,39
	5,25
	5,25
	5,25
	 
	 


	
	
	
	
	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
«Методика исследования сетей»

   Исследование  водопроводных и канализационных сетей выполнялось комплексным многофункциональным прибором «Успех АТП – 204».  Данный прибор предназначен для обнаружения трубопроводов на глубине до 5 метров пассивным методом, а также для обнаружения  утечек жидкости находящихся под слоем грунта (до 6 метров) в канальной и без канальной  прокладке. 

    В приборе функционально объединены два устройства:
- трассоискатель;

- течеискатель.

   Трассоискатель  состоит из электромагнитного датчика и приемника.  В  приемнике  сосредоточено основное усиление и фильтрация принимаемого сигнала.

   Наличие  двух  пассивных частот, а также режима «ШП» позволяет наиболее эффективно выбирать режим работы трассоискателя или найти местоположение трассы.
   Течеискатель состоит из акустического преобразователя с предварительным усилителем и приемника,в котором сосредоточено основное усиление и фильтрация принимаемого сигнала.  Шум свища через грунт воспринимается преобразователем, усиливается в предварительном усилителе, поступает в приемник.  В приемнике от шума свища отфильтровываются посторонние шумы, сигнал усиливается и поступает на головные телефоны.  Оператор по максимальному шуму свища определяет место расположения течи.

    Наличие двух режимов работы позволяет непосредственно  на месте  использовать только один прибор (приемник) как для трассировки, так и для поиска неисправностей.































































































































































